## Ark1
Vannverk | Anlegg | Datafil | Datatype | Gjennomgått i fellesskap |  | Oppfølgingsspørsmål til vannverket | Kommentar | Richard note
|  |  |  | Ja | Nei
Alta | Elvestrand | Rapport siste 9 år Alta vannverk.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Man kan ikke skille mellom råvann/renvann og nettvann i datafilen. | Vil ikke bruke, målested er bare "44 Alta by Renvann" -> kan ikke vise råvann (som er viktig)
Arendal | Rore | MapGraphReport3777593428727398452.xlsx | Akkreditert | x |  |  | Bruker bare arket Analyser.
|  | MapGraphReport2080697117477067780.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Samme datafil som over? Ble sendt ved en misforståelse/da jeg etterspurte online-data.
Asker og Bærum IKS | Holsfjorden | Historiske data fra 2006_Holsfjorden.xlsx | Akkreditert/egenanalyser/online | x
| Aurevann | Historiske data fra 2006_Aurevann.xlsx | Akkreditert/egenanalyser/online | x |  | Hva er forskjellen på verdiene 0 og <1? (sendt 13.05.16). | Hazen = farge, FNU = turbiditet.
Bruk 0. <1 betyr at det ikke er påvist bakterier, men man kan ikke sette 0 (svar 13.05.16).
Bergen | Espeland | FHI_vannkvalitetsdata_Bergen vannverk.xlsx | Akkreditert
X |  | FHI_vannkvalitetsdata_Bergen vannverkOppdatertSvartediket170316.xlsx | Akkreditert | x
|  | espeland råvann.xlsx | Online |  | x |  | Vi bør være forsiktige med å bruke online-dataene i analysene.
| Sædalen | FHI_vannkvalitetsdata_Bergen vannverk.xlsx | Akkreditert
X |  | FHI_vannkvalitetsdata_Bergen vannverkOppdatertSvartediket170316.xlsx | Akkreditert | x
|  | sædalen råvann.xlsx | Online |  | x |  | Vi bør være forsiktige med å bruke online-dataene i analysene.
| Svartediket | FHI_vannkvalitetsdata_Bergen vannverk.xlsx | Akkreditert
X |  | FHI_vannkvalitetsdata_Bergen vannverkOppdatertSvartediket170316.xlsx | Akkreditert | x
|  | svartediket råvann.xlsx | Online |  | x |  | Vi bør være forsiktige med å bruke online-dataene i analysene.
| Kismul | FHI_vannkvalitetsdata_Bergen vannverk.xlsx | Akkreditert
X |  | FHI_vannkvalitetsdata_Bergen vannverkOppdatertSvartediket170316.xlsx | Akkreditert | x
|  | kismul råvann.xlsx | Online |  | x |  | Vi bør være forsiktige med å bruke online-dataene i analysene.
| Jordalsvatnet | FHI_vannkvalitetsdata_Bergen vannverk.xlsx | Akkreditert
X |  | FHI_vannkvalitetsdata_Bergen vannverkOppdatertSvartediket170316.xlsx | Akkreditert | x
|  | jordalsvatnet råvann.xlsx | Online |  | x |  | Vi bør være forsiktige med å bruke online-dataene i analysene.
| Risnes | FHI_vannkvalitetsdata_Bergen vannverk.xlsx | Akkreditert |  |  | Hvilke data er dette? (sendt 13.05.16).
|  | FHI_vannkvalitetsdata_Bergen vannverkOppdatertSvartediket170316.xlsx | Akkreditert | x |  | Et lite vannverk adskilt fra distribusjonssystemet til Bergen vannverk (svar 13.05.16).
Bodø | Heggmoen | heggmoenråvann.xlsx | Akkreditert |  | x
FREVAR | Høyfjell | Nib06.xlsx | Akkreditert | x
|  | Nib07.xlsx | Akkreditert | x
|  | Nib08.xlsx | Akkreditert | x
|  | Nib09.xlsx | Akkreditert | x
|  | Nib10.xlsx | Akkreditert | x
|  | ØMM2011.xlsx | Akkreditert | x
|  | ØMM2012.xlsx | Akkreditert | x
|  | ØMM2013.xlsx | Akkreditert | x
|  | ØMM2014.xlsx | Akkreditert | x
|  | ØMM2015.xlsx | Akkreditert | x
|  | ØMM2016.xlsx | Akkreditert | x
|  | Råvann 2006.xlsx | Online/egenanalyser | x |  |  | Online = middel, egenanalyse = lab. (disse tas kun en gang i uka - derfor mange like verdier).
|  | Råvann 2007.xlsx | Online/egenanalyser | x |  |  | Online = middel, egenanalyse = lab. (disse tas kun en gang i uka - derfor mange like verdier).
|  | Råvann 2008.xlsx | Online/egenanalyser | x |  |  | Online = middel, egenanalyse = lab. (disse tas kun en gang i uka - derfor mange like verdier).
|  | Råvann 2009.xlsx | Online/egenanalyser | x |  |  | Online = middel, egenanalyse = lab. (disse tas kun en gang i uka - derfor mange like verdier).
|  | Råvann 2010.xlsx | Online/egenanalyser | x |  |  | Online = middel, egenanalyse = lab. (disse tas kun en gang i uka - derfor mange like verdier).
|  | Råvann 2011.xlsx | Online/egenanalyser | x |  |  | Online = middel, egenanalyse = lab. (disse tas kun en gang i uka - derfor mange like verdier).
|  | Råvann 2012.xlsx | Online/egenanalyser | x |  |  | Online = middel, egenanalyse = lab. (disse tas kun en gang i uka - derfor mange like verdier).
|  | Råvann 2013.xlsx | Online/egenanalyser | x |  |  | Online = middel, egenanalyse = lab. (disse tas kun en gang i uka - derfor mange like verdier).
|  | Råvann 2014.xlsx | Online/egenanalyser | x |  |  | Online = middel, egenanalyse = lab. (disse tas kun en gang i uka - derfor mange like verdier).
|  | Råvann 2015.xlsx | Online/egenanalyser | x |  |  | Online = middel, egenanalyse = lab. (disse tas kun en gang i uka - derfor mange like verdier).
|  | Råvann 20016.xlsx | Online/egenanalyser | x |  |  | Online = middel, egenanalyse = lab. (disse tas kun en gang i uka - derfor mange like verdier).
Glitrevannverket | Kleivdammen | Glitre råvann 2000-16.xlsx | Akkreditert | x |  |  | Bare data frem til 2004 (én dato i 2009).
| Landfall | Glitre råvann 2000-16.xlsx | Akkreditert | x
|  | Kopi av Online målere.xlsx | Online | x |  |  | Avtale om å kontakte dem senere for å få tilsendt data for hele 2016.
|  | Online målere.xlsx | Online |  | x |  | Eksempel, uttrekk av noen datoer/måneder.
|  | Nettprøver-GVD-2015.xlsx | Online renvann |  | x
| Eggevollen | Glitre råvann 2000-16.xlsx | Akkreditert | x |  |  | Skal bruke data fra Eggevollen (for Kleivdammen) fra 2004.
Halden | Lille Erte | Periodisk rapport, 01.01.2011 - 31.12.2012, Råvann Vannbehandlingsanlegg.xlsx | Egenanalyser | x |  | Bakteriologiske data, er det for råvann eller renvann? Finnes det evt. også for råvann? (sendt 13.05.16). | Spør om det er akkrediterte data eller egenanalyser. Har de online-data? (sendt 03.05.16/13.05.16).
|  | Periodisk rapport, 01.01.2013 - 31.12.2014, Råvann Vannbehandlingsanlegg.xlsx | Egenanalyser | x |  | Bakteriologiske data, er det for råvann eller renvann? Finnes det evt. også for råvann? (sendt 13.05.16). | Det er egenanalyser. De har vedlagt online-data, men vi er usiker på om det er det (månedlige verdier/vil ikke bli brukt) (svar 19.05.16).
|  | Periodisk rapport, 01.01.2015 - 31.12.2015, Råvann Vannbehandlingsanlegg.xlsx | Egenanalyser | x |  | Bakteriologiske data, er det for råvann eller renvann? Finnes det evt. også for råvann? (sendt 13.05.16).
|  | Ã…rsrapport, 2011, Vannbehandlingsanlegg, VB102 Lille Erte 2011.xlsx | Online* |  | x | Excel-filen er for råvann (svar 19.05.16). | *Vi er usikre på om det er online-data (månedlige verdier/vil ikke bli brukt).
|  | Ã…rsrapport, 2012, Vannbehandlingsanlegg, VB102 Lille Erte 2012.xlsx | Online* |  | x |  | *Vi er usikre på om det er online-data (månedlige verdier/vil ikke bli brukt).
|  | Ã…rsrapport, 2013, Vannbehandlingsanlegg, VB102 Lille Erte 2013.xlsx | Online* |  | x |  | *Vi er usikre på om det er online-data (månedlige verdier/vil ikke bli brukt).
|  | Ã…rsrapport, 2014, Vannbehandlingsanlegg, VB102 Lille Erte 2014.xlsx | Online* |  | x |  | *Vi er usikre på om det er online-data (månedlige verdier/vil ikke bli brukt).
|  | Ã…rsrapport, 2015, Vannbehandlingsanlegg, VB102 Lille Erte 2015.xlsx | Online* |  | x |  | *Vi er usikre på om det er online-data (månedlige verdier/vil ikke bli brukt).
|  | Ã…rsrapport, 2016, Vannbehandlingsanlegg, VB102 Lille Erte 2016.xlsx | Online* |  | x |  | *Vi er usikre på om det er online-data (månedlige verdier/vil ikke bli brukt).
Hias IKS | Hamar | Råvannskvalitet Hamar VBA2003-2015-31aug.xlsx | Akkreditert | x |  | Har de online-data fra før 2014? (sendt 13.05.16).
|  | Råvann-Hamar-2015.xlsx | Akkreditert | x |  | Fått nye data fra Hamar for perioden 2006-2016 (svar 18.05.16).
|  | Råvann farge online Hamar.xlsx | Online | x
|  | Råvann turb online Hamar.xlsx | Online | x
|  | Fhi råvann VBA 180516.xlsx | Online |  | x |  | Farge Hamar: slette rad 14-59, 651 + alle rader med minustall.
x | Stange | Råvannskvalitet Stange VBA2003-2015-31aug.xlsx | Akkreditert | x |  | Har de online-data fra før 2014? (sendt 13.05.16).
|  | Råvann-Stange-2015.xlsx | Akkreditert | x |  | (Se svar 18.05.16 + 23.06.16).
x |  | SVBA_Online_Fargetall.xlsx | Online | x
|  | SVBA_Online_Temperatur.xlsx | Online | x
x |  | SVBA_Online_Turbiditet.xlsx | Online | x
|  | SVBA_Online_UV-transmisjon.xlsx | Online | x
|  | Fhi råvann VBA 180516.xlsx | Online |  | x
IVAR IKS | Langevatn | IVAR Råvann analyseresultater 2010-2016.xlsx | Akkreditert/online |  | x |  | Se kommentar til fargetall målt med online-måler i excel-fil.
|  | Langevatn Råvann inn egne analyser 2010-2016.xlsx | Egenanalyser |  | x
Karmøy | Brekke | Råvannskvalitet.xlsx | Akkreditert | x
Kongsvinger | Granli | Kongsvinger_brønn 1-3 og 5-6_akkreditert.xlsx | Akkreditert | x
Kristiansand | Rossevann | Klimaprosjekt 2016.xlsx | Akkreditert | x
| Tronstadvann | Klimaprosjekt 2016.xlsx | Akkreditert | x
Lillehammer | Lillehammer | Råvann Korgen 2006 - 2010.xlsx | Akkreditert | x |  | Hva er forskjellen på de ulike prøvestedene? Korgen, brønn 2, 3, 4 (sendt 13.05.16).
|  | Kopi av eksport 2011.xlsx | Akkreditert | x |  | Det er samleprøven som er representativ prøve for råvannet (svar 19.05.16).
|  | Kopi av eksport 2012.xlsx | Akkreditert | x
|  | Kopi av eksport 2013.xlsx | Akkreditert | x
|  | Kopi av eksport 2014.xlsx | Akkreditert | x
|  | Kopi av eksport 2015.xlsx | Akkreditert | x
MOVAR | Vansjø | Eksterne råvannsanalyser 2006 til 2012.xlsx | Akkreditert | x
|  | Eksterne råvannsanalyser - uke og månedskontroll 2013 tom 2015.xlsx | Akkreditert | x
|  | VVDriftsanalyser _2006.xlsx | Egenanalyser | x
|  | VVDriftsanalyser _2007.xlsx | Egenanalyser | x
|  | VVDriftsanalyser _2008.xlsx | Egenanalyser | x
|  | VVDriftsanalyser _2009.xlsx | Egenanalyser | x
|  | VVDriftsanalyser _2010.xlsx | Egenanalyser | x
|  | VVDriftsanalyser _2011.xlsx | Egenanalyser | x
|  | VVDriftsanalyser _2012.xlsx | Egenanalyser | x
|  | VVDriftsanalyser _2013.xlsx | Egenanalyser | x
|  | VVDriftsanalyser _2014.xlsx | Egenanalyser | x
|  | VVDriftsanalyser _2015.xlsx | Egenanalyser | x
|  | Online målinger av råvann - 2011 tom 2015.xlsx | Online | x
Nedre Romerike Vannverk IKS | Hauglifjell | Analysedata råvann 2006-2016.xlsx | Online | x |  |  | Bruk data fra kolonnene GL3 og ikke R1 (se e-post fra Markus Rawcliff for forklaring).
|  | Råvann analyser til Nominor.xlsx | Akkreditert | x
Oppegård | Oppegård | Analysedata Oppegård kommune 01.01.2015 til 31.12.2015.xlsx | Akkreditert | x |  | Hva er forskjellen på prøvebeskrivelse og prøvereferanse? (sendt 13.05.16).
|  | Ananlysedata Oppegård kommune-2009.xlsx | Akkreditert | x |  | Hvilke data har vi fått nå (akkrediterte, egenanalyser, online)? (sendt 13.05.16).
|  | Ananlysedata Oppegård kommune-2010.xlsx | Akkreditert | x |  | Se svar fra Shima 02.06.16.
|  | Ananlysedata Oppegård kommune-2011.xlsx | Akkreditert | x |  | Vi har fått akkrediterte data. Andre data er i papirformat?
|  | Ananlysedata Oppegård kommune-2012.xlsx | Akkreditert | x
|  | Ananlysedata Oppegård kommune-2013.xlsx | Akkreditert | x
|  | Ananlysedata Oppegård kommune-2014.xlsx | Akkreditert | x
Oslo | Oset | Bakterier raavann.xlsx | Akkreditert | x |  | Hvilken dag tar dere prøver av bakterier råvann (det står bare ukenummer)? (sendt 13.05.16).
|  | Kjemi raavann.xlsx | Akkreditert | x |  | Prøvene tas hver mandag (svar 13.05.16).
|  | 2012 fra mai.xlsx | Online |  | x |  | Fargetall fryst fra en periode i 2012.
|  | 2013.xlsx | Online |  | x |  | Fargetall fryst.
|  | 2014.xlsx | Online |  | x |  | Fargetall fryst.
|  | 2015 (fra januar).xlsx | Online |  | x
|  | Farge jan-mai 2016.xlsx | Online |  | x
|  | Kopi av Driftsdata Nord og Syd.xlsx | ? |  | x |  | Temperatur ved inntak og overflate. Skal ikke bruke dette?
|  | Ledningsevne 2015.xlsx | Online |  | x
|  | Ledningsevne 2016.xlsx | Online |  | x
|  | Temperatur 2015.xlsx | Online |  | x |  | Skal ikke bruke dette?
|  | Temperatur 2016.xlsx | Online |  | x |  | Skal ikke bruke dette?
|  | Turbiditet 2015.xlsx | Online |  | x |  | Varierende kvalitet.
|  | Turbiditet 2016.xlsx | Online |  | x |  | Varierende kvalitet.
| Skullerud | Bakterier raavann.xlsx | Akkreditert | x
|  | Kjemi raavann.xlsx | Akkreditert | x
Porsgrunn | Valleråsen | analyser2001.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Ikke bruk.
|  | analyser2002.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Ikke bruk.
|  | analyser2003.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Ikke bruk.
|  | analyser2004.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Ikke bruk.
|  | analyser2005.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Ikke bruk.
|  | analyser2006.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Bruk data fra arket Valleråsen uke.
|  | analyser2007.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Bruk data fra arket Valleråsen uke.
|  | analyser2008.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Bruk data fra arket Valleråsen uke.
|  | analyser2009.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Bruk data fra arket Valleråsen uke.
|  | analyser2010.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Bruk data fra arket Valleråsen uke.
|  | analyser2011.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Bruk data fra arket Valleråsen uke.
|  | analyser2012.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Bruk data fra arket Valleråsen uke.
|  | analyser2013.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Bruk data fra arket Valleråsen uke.
|  | analyser2014.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Bruk data fra arket Valleråsen uke.
|  | analyser2015.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Bruk data fra arket Valleråsen uke.
|  | analyser2016.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Bruk data fra arket Valleråsen uke.
|  | Analyser Farris.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Usikker på om vi skal bruke disse?
|  | Analyser Mjøvann 8 meter.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Usikker på om vi skal bruke disse?
|  | Vanntemperatur.xlsx | Akkreditert |  | x |  | Usikker på om vi skal bruke disse?
Sarpsborg | Baterød | Råvanns analyser Gomma.xlsx | Akkreditert |  | x
Skien | Stensvika | [5 empty] | Har ikke elektroniske data.
Tromsø | Kvaløya | Kopi av Byvannverk råvann analyseresultater 2006- (2).xlsx | Akkreditert | x
| Simavik | Kopi av Byvannverk råvann analyseresultater 2006- (2).xlsx | Akkreditert | x |  |  | Vi bruker ikke ark Simavik vv Damvann (bestemt av Vidar og Wenche - se mail fra Ann-May Berg).
Trondheim | Vikelvdalen | akkreditert bakterier 2006 råvann.xlsx | Akkreditert | x
|  | akkreditert lab råvann2008-20215.xlsx | Akkreditert | x |  |  | Behold TOC (total organic carbon).
|  | Akkreditertbakterier 2007 råvann.xlsx | Akkreditert | x |  |  | NMK = fra akkreditert laboratorium.
|  | AKKREDITERTKJEMISK 2006 råvann.xlsx | Akkreditert | x
|  | AkkreditertKJEMISK 2007råvann.xlsx | Akkreditert | x
Univann (Ullensaker) | Sjunken | Råvannsdata 2006-2016.xlsx | Akkreditert | x
|  | Egenkontroll 2006.xlsx | Egenanalyser |  | x
|  | Egenkontroll 2007.xlsx | Egenanalyser |  | x
|  | Egenkontroll 2008.xlsx | Egenanalyser |  | x
|  | Egenkontroll 2009.xlsx | Egenanalyser |  | x
|  | Egenkontroll 2010.xlsx | Egenanalyser |  | x
|  | Egenkontroll 2011.xlsx | Egenanalyser |  | x
|  | Egenkontroll 2012.xlsx | Egenanalyser |  | x
|  | Egenkontroll 2013.xlsx | Egenanalyser |  | x
|  | Egenkontroll 2014.xlsx | Egenanalyser |  | x
|  | Egenkontroll 2015.xlsx | Egenanalyser |  | x
|  | Egenkontroll 2016.xlsx | Egenanalyser |  | x
Vestfold Vann IKS | Eidsfoss | 1-kr-Eidsfoss råvann - analyser fra hovedlab.xlsx | Akkreditert | x |  |  | Akkrediterte prøver og egenanalyser må ses under ett.
| Seierstad | 1-kr-Seierstad råvann - analyser fra hovedlab.xlsx | Akkreditert | x
Ålesund | Vasstrandlia | Ålesunde_råvann_akkreditert.xlsx | Akkreditert | x
|  | pH og turbiditet timeverdier.xlsx | Online |  | x